## Directions
Spreadsheet is illustrative.
Yellow cells are used for data input. All other cells are calculations.

## Method 1 - Actual RTD Data
| RTD Actual Net Load | [8 empty] | RTUC Actual |  | Max RTD |  | Min RTD |  |  | Up Movement | Down Movement | Up Movement | Down Movement
| 8:45-8:50 | 8:50-8:55 | 8:55-9:00 | 9:00-9:05 | 9:05-9:10 | 9:10-9:15 | 9:15-9:20 | 9:20-9:25 | 9:25-9:30 | 8:45-9:00 | 9:00-9:15 | 9:00-9:15 | 9:15-9:30 | 9:00-9:15 | 9:15-9:30 |  | 9:00-9:15 | 9:00-9:15 | 9:00-9:15 | 9:00-9:15
Day 1 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 25500 | 26000 | 26500 | 21000 | 24000 | 25000 | 26500 | 23000 | 25500 |  | 4000 | 0 | 2500 | 0
Day 2 | 20000 | 22000 | 21000 | 23000 | 24000 | 25000 | 25500 | 26000 | 26500 | 21000 | 24000 | 25000 | 26500 | 23000 | 25500 |  | 4000 | 0 | 2500 | 0
Day 3 | 22000 | 20000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 23000 | 23000 | 23000 | 20000 | 22000 | 24000 | 23000 | 20000 | 23000 |  | 4000 | 0 | 1000 | 0
Day 4 | 25000 | 27000 | 29000 | 30000 | 32500 | 31000 | 30500 | 30000 | 29500 | 27000 | 31166.6667 | 32500 | 30500 | 30000 | 29500 |  | 5500 | 0 | 0 | 1666.6667
Day 5 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 25000 | 22500 | 26000 | 22166.6667 | 22333.3333 | 22500 | 26000 | 22000 | 22500 |  | 333.3333 | 166.6667 | 3666.6667 | 0
Day 6 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25500 | 26000 | 26500 | 20000 | 20000 | 20000 | 26500 | 20000 | 25500 |  | 0 | 0 | 6500 | 0
Day 7 | 23000 | 24000 | 26000 | 26000 | 27000 | 28000 | 25500 | 26000 | 26500 | 24333.3333 | 27000 | 28000 | 26500 | 26000 | 25500 |  | 3666.6667 | 0 | 0 | 1500
Day 8 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 23000 | 23000 | 23000 | 21000 | 24000 | 25000 | 23000 | 23000 | 23000 |  | 4000 | 0 | 0 | 1000
Day 9 | 20000 | 22000 | 21000 | 23000 | 24000 | 25000 | 30500 | 30000 | 29500 | 21000 | 24000 | 25000 | 30500 | 23000 | 29500 |  | 4000 | 0 | 6500 | 0
Day 10 | 22000 | 20000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 25000 | 22500 | 26000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 20000 | 22500 |  | 4000 | 0 | 4000 | 0
Day 11 | 25000 | 27000 | 29000 | 30000 | 32500 | 31000 | 30000 | 29000 | 29500 | 27000 | 31166.6667 | 32500 | 30000 | 30000 | 29000 |  | 5500 | 0 | 0 | 2166.6667
Day 12 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 25500 | 26000 | 26500 | 22166.6667 | 22333.3333 | 22500 | 26500 | 22000 | 25500 |  | 333.3333 | 166.6667 | 4166.6667 | 0
Day 13 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 23000 | 23000 | 23000 | 20000 | 20000 | 20000 | 23000 | 20000 | 23000 |  | 0 | 0 | 3000 | 0
Day 14 | 23000 | 24000 | 26000 | 26000 | 27000 | 28000 | 30500 | 30000 | 29500 | 24333.3333 | 27000 | 28000 | 30500 | 26000 | 29500 |  | 3666.6667 | 0 | 3500 | 0
Day 15 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 25000 | 22500 | 26000 | 21000 | 24000 | 25000 | 26000 | 23000 | 22500 |  | 4000 | 0 | 2000 | 1500
Day 16 | 20000 | 22000 | 21000 | 23000 | 24000 | 25000 | 25500 | 26000 | 26500 | 21000 | 24000 | 25000 | 26500 | 23000 | 25500 |  | 4000 | 0 | 2500 | 0
Day 17 | 22000 | 20000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 25500 | 26000 | 26500 | 20000 | 22000 | 24000 | 26500 | 20000 | 25500 |  | 4000 | 0 | 4500 | 0
Day 18 | 25000 | 27000 | 29000 | 30000 | 32500 | 31000 | 30000 | 29000 | 29500 | 27000 | 31166.6667 | 32500 | 30000 | 30000 | 29000 |  | 5500 | 0 | 0 | 2166.6667
Day 19 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 30500 | 30000 | 29500 | 22166.6667 | 22333.3333 | 22500 | 30500 | 22000 | 29500 |  | 333.3333 | 166.6667 | 8166.6667 | 0
Day 20 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 | 22500 | 26000 | 20000 | 20000 | 20000 | 26000 | 20000 | 22500 |  | 0 | 0 | 6000 | 0
Day 21 | 23000 | 24000 | 26000 | 26000 | 27000 | 28000 | 25500 | 26000 | 26500 | 24333.3333 | 27000 | 28000 | 26500 | 26000 | 25500 |  | 3666.6667 | 0 | 0 | 1500
Day 22 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 25500 | 26000 | 26500 | 21000 | 24000 | 25000 | 26500 | 23000 | 25500 |  | 4000 | 0 | 2500 | 0
Day 23 | 20000 | 22000 | 21000 | 23000 | 24000 | 25000 | 23000 | 23000 | 23000 | 21000 | 24000 | 25000 | 23000 | 23000 | 23000 |  | 4000 | 0 | 0 | 1000
Day 24 | 22000 | 20000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 30500 | 30000 | 29500 | 20000 | 22000 | 24000 | 30500 | 20000 | 29500 |  | 4000 | 0 | 8500 | 0
Day 25 | 25000 | 27000 | 29000 | 30000 | 32500 | 31000 | 30000 | 29000 | 29500 | 27000 | 31166.6667 | 32500 | 30000 | 30000 | 29000 |  | 5500 | 0 | 0 | 2166.6667
Day 26 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 25500 | 26000 | 26500 | 22166.6667 | 22333.3333 | 22500 | 26500 | 22000 | 25500 |  | 333.3333 | 166.6667 | 4166.6667 | 0
Day 27 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25500 | 26000 | 26500 | 20000 | 20000 | 20000 | 26500 | 20000 | 25500 |  | 0 | 0 | 6500 | 0
Day 28 | 23000 | 24000 | 26000 | 26000 | 27000 | 28000 | 23000 | 23000 | 23000 | 24333.3333 | 27000 | 28000 | 23000 | 26000 | 23000 |  | 3666.6667 | 0 | 0 | 4000
Day 29 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 30500 | 30000 | 29500 | 21000 | 24000 | 25000 | 30500 | 23000 | 29500 |  | 4000 | 0 | 6500 | 0
Day 30 | 20000 | 22000 | 21000 | 23000 | 24000 | 25000 | 25000 | 22500 | 26000 | 21000 | 24000 | 25000 | 26000 | 23000 | 22500 |  | 4000 | 0 | 2000 | 1500
[16 empty] | Average | 3133.3333 | 22.2222 | 3022.2222 | 672.2222
[16 empty] | Std Dev | 1899.9899 | 57.6243 | 2688.3933 | 1022.2462
Day 31 - RTUC Market 8:45-9:00 Binding. Assume 3 interval market optimization | [14 empty] | 95% | Confidence | 3813.2235 | 42.8424 | 3984.2337 | 1038.0216
|  |  |  | 8:45-9:00 | 9:00-9:15 | 9:15-9:30
RTUC Forecast |  |  |  | 22000 | 23000 | 24000
Uppper Bound |  |  |  |  | 25813.2235 | 26984.2337
Lower Bound |  |  |  |  | 21957.1576 | 21961.9784
FRP Up Total Requirement |  |  |  | 3813.2235 | 3984.2337 | -
FRP Up Minimum Requirement |  |  |  | 1000 | 1000 | -
FRP Up Demand Curve |  |  |  | 2813.2235 | 2984.2337 | -
FRP Down Total Requirement |  |  |  | 42.8424 | 1038.0216 | -
FRP Down Minimum Requirement |  |  |  | 0 | 0 | -
FRP Down Demand Curve |  |  |  | 42.8424 | 1038.0216 | -

## Method 2 - Forecast vs Actual
| RTD Actual | [5 empty] | RTUC Forecast * |  | Max RTD |  | Min RTD |  | Up Movement | Down Movement | Up Movement | Down Movement
| 9:00-9:05 | 9:05-9:10 | 9:10-9:15 | 9:15-9:20 | 9:20-9:25 | 9:25-9:30 | 9:00-9:15 | 9:15-9:30 | 9:00-9:15 | 9:15-9:30 | 9:00-9:15 | 9:15-9:30 | 9:00-9:15 | 9:00-9:15 | 9:15-9:30 | 9:15-9:30
Day 1 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 21000 | 24000 | 22000 | 25000 | 20000 | 23000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Day 2 | 20000 | 22000 | 21000 | 23000 | 24000 | 25000 | 21000 | 24000 | 22000 | 25000 | 20000 | 23000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Day 3 | 22000 | 20000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 20000 | 22000 | 22000 | 24000 | 18000 | 20000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Day 4 | 25000 | 27000 | 29000 | 30000 | 32500 | 31000 | 27000 | 31166.6667 | 29000 | 32500 | 25000 | 30000 | 2000 | 2000 | 1333.3333 | 1166.6667
Day 5 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22166.6667 | 22333.3333 | 22500 | 22500 | 22000 | 22000 | 333.3333 | 166.6667 | 166.6667 | 333.3333
Day 6 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
Day 7 | 23000 | 24000 | 26000 | 26000 | 27000 | 28000 | 24333.3333 | 27000 | 26000 | 28000 | 23000 | 26000 | 1666.6667 | 1333.3333 | 1000 | 1000
Day 8 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 21000 | 24000 | 22000 | 25000 | 20000 | 23000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Day 9 | 20000 | 22000 | 21000 | 23000 | 24000 | 25000 | 21000 | 24000 | 22000 | 25000 | 20000 | 23000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Day 10 | 22000 | 20000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 20000 | 22000 | 22000 | 24000 | 18000 | 20000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Day 11 | 25000 | 27000 | 29000 | 30000 | 32500 | 31000 | 27000 | 31166.6667 | 29000 | 32500 | 25000 | 30000 | 2000 | 2000 | 1333.3333 | 1166.6667
Day 12 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22166.6667 | 22333.3333 | 22500 | 22500 | 22000 | 22000 | 333.3333 | 166.6667 | 166.6667 | 333.3333
Day 13 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
Day 14 | 23000 | 24000 | 26000 | 26000 | 27000 | 28000 | 24333.3333 | 27000 | 26000 | 28000 | 23000 | 26000 | 1666.6667 | 1333.3333 | 1000 | 1000
Day 15 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 21000 | 24000 | 22000 | 25000 | 20000 | 23000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Day 16 | 20000 | 22000 | 21000 | 23000 | 24000 | 25000 | 21000 | 24000 | 22000 | 25000 | 20000 | 23000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Day 17 | 22000 | 20000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 20000 | 22000 | 22000 | 24000 | 18000 | 20000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Day 18 | 25000 | 27000 | 29000 | 30000 | 32500 | 31000 | 27000 | 31166.6667 | 29000 | 32500 | 25000 | 30000 | 2000 | 2000 | 1333.3333 | 1166.6667
Day 19 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22166.6667 | 22333.3333 | 22500 | 22500 | 22000 | 22000 | 333.3333 | 166.6667 | 166.6667 | 333.3333
Day 20 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
Day 21 | 23000 | 24000 | 26000 | 26000 | 27000 | 28000 | 24333.3333 | 27000 | 26000 | 28000 | 23000 | 26000 | 1666.6667 | 1333.3333 | 1000 | 1000
Day 22 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 21000 | 24000 | 22000 | 25000 | 20000 | 23000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Day 23 | 20000 | 22000 | 21000 | 23000 | 24000 | 25000 | 21000 | 24000 | 22000 | 25000 | 20000 | 23000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Day 24 | 22000 | 20000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 20000 | 22000 | 22000 | 24000 | 18000 | 20000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Day 25 | 25000 | 27000 | 29000 | 30000 | 32500 | 31000 | 27000 | 31166.6667 | 29000 | 32500 | 25000 | 30000 | 2000 | 2000 | 1333.3333 | 1166.6667
Day 26 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22000 | 22500 | 22166.6667 | 22333.3333 | 22500 | 22500 | 22000 | 22000 | 333.3333 | 166.6667 | 166.6667 | 333.3333
Day 27 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
Day 28 | 23000 | 24000 | 26000 | 26000 | 27000 | 28000 | 24333.3333 | 27000 | 26000 | 28000 | 23000 | 26000 | 1666.6667 | 1333.3333 | 1000 | 1000
Day 29 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 21000 | 24000 | 22000 | 25000 | 20000 | 23000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Day 30 | 20000 | 22000 | 21000 | 23000 | 24000 | 25000 | 21000 | 24000 | 22000 | 25000 | 20000 | 23000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
* When FMM is financially binding for 9:15-9:30 interval | [11 empty] | Average | 1133.3333 | 1066.6667 | 933.3333 | 933.3333
[12 empty] | Std Dev | 719.7275 | 721.3228 | 618.3652 | 579.9987
Day 31 - RTUC Market 8:45-9:00 Binding. Assume 3 interval market optimization | [10 empty] | 95% | Confidence | 1390.8798 | 1324.784 | 1154.6084 | 1140.8794
|  |  |  | 8:45-9:00 | 9:00-9:15 | 9:15-9:30
RTUC Forecast |  |  |  | 22000 | 23000 | 24000
Upper Bound |  |  |  |  | 24390.8798 | 25154.6084
Lower Bound |  |  |  |  | 21675.216 | 22859.1206
FRP Up Total Requirement |  |  |  | 2390.8798 | 2154.6084 | -
FRP Up Minimum Requirement |  |  |  | 1000 | 1000 | -
FRP Up Demand Curve |  |  |  | 1390.8798 | 1154.6084 | -
FRP Down Total Requirement |  |  |  | 324.784 | 140.8794 | -
FRP Down Minimum Requirement |  |  |  | 0 | 0 | -
FRP Down Demand Curve |  |  |  | 324.784 | 140.8794 | -